РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЯШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» июня 2011 года                                 № _19_                   х. Верхние Грачики

«О противопожарном режиме

в административном здании

Уляшкинского сельского поселения»

В целях предупреждения возникновения пожара в здании Администрации Уляшкинского сельского поселения и на прилегающей к ней территории:

1. Специалисту ответственному за противопожарную безопасность Администрации Уляшкинского сельского поселения провести следующие мероприятия:

- определить место для курения на прилегающей территории к административному зданию Администрации Уляшкинского сельского поселения (приложение №1);

- определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончанию рабочего дня (приложение №2);

- регламентировать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ (приложение №3);

- определить порядок сдачи помещения ночному сторожу (приложение №4);

- разработать алгоритм действий для персонала Администрации Уляшкинского сельского поселения при обнаружении пожара (приложение №5);

- разработать план-схемы эвакуации людей при пожаре согласно ГОСТа, установить на путях эвакуации знаки пожарной безопасности.

2. Назначить специалиста 1 категории – Дугина А.А. ответственным за противопожарный инструктаж.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Уляшкинского

сельского поселения	П.Ф. Артющенко

# Приложение 1 к

распоряжению администрации

Уляшкинского сельского поселения

от  16.06.2011 года № __19__

# План-схема места для курения.

Курение в здании Администрации строго запрещено!

| Кабинет № 4 |  |
| --- | --- |
|  | Коридор |
| Кабинет № 3 |  |
| Кабинет № 2 |  |
| Кабинет №1 |  |

# Приложение 2 к

распоряжению администрации

Уляшкинского сельского поселения

от  16.06.2011 года № __19__

Порядок

обесточивания электрооборудования на случай пожара

и по окончанию рабочего дня.

1.  При обнаружении пожара в здании Администрации Уляшкинского сельского поселения необходимо обесточить отключение электрооборудования путем выключения автоматов на щитовой в котельном помещении (схема № 1).               2. По окончанию рабочего дня все электрооборудование должно быть отключено от подачи электроэнергии, о чем сигнализируют индикаторные лампочки (схема № 2, 3), за исключением блока питания телефонного аппарата.

| Схема№1 Кабинет № 4 Кабинет № 3 Кабинет № 2 Кабинет №1 | Схема№2 | Схема№3 |
| --- | --- | --- |

# Приложение 3 к

распоряжению администрации

Уляшкинского сельского поселения

от  16.06.2011 года № __19__

Порядок проведения временных

огневых и других пожароопасных работ.

1. Не хранить горючие смазывающие материалы в пластиковой таре в том числе краску.

2. Огнетушители должны быть доступными к использованию.

3. Ранцевые огнетушители должны быть постоянно заправленные водой.

4. Сварочные и другие инженерно строительные работы на прилегающей территории Администрации Уляшкинского сельского поселения разрешены при согласовании с Главой поселения и под наблюдением специалиста ответственного за пожарную безопасность в здании Администрации Уляшкинского сельского поселения.

5. Дворовая колонка должна быть исправна.

# Приложение 4 к

распоряжению администрации

Уляшкинского сельского поселения

от  16.06.2011 года № __19__

Порядок сдачи помещения ночному сторожу.

- сторож заступает на дежурство 16.45;

- принимает электрооборудование в отключенном состоянии;

- ставит роспись в журнале о том, что он принял дежурство.

Пример :

| № п/п | Ф.И.О. (сторожа) | Дата | Отметка о состоянии электрооборудования | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Иванов И.И. | 01.01.2011 | Включено | Иванов |
| 2 | Петров П.П. | 02.01.2011 | Отключено | Петров |
| 3 | Сидоров С.С. | 03.01.2011 | Включено до 12 час. Отключено в 17час. | Сидоров |

# Приложение 5  к

распоряжению администрации

Уляшкинского сельского поселения

от  16.06.2011 года № __19__

Алгоритм действий  для персонала Администрации

Уляшкинского сельского  поселения

при обнаружении пожара:

- позвонить  01 -  пожарная часть ( тел. 95286; 95200);

- при необходимости  03 - скорая помощь (тел. 95490);

- покинуть здание согласно плана эвакуации;

- сообщить Главе Уляшкинского сельского поселения о пожаре (в случае отсутствия на месте) тел. 97534; моб. 89185148538;

- при выходе из здания обесточить помещение согласно (приложения № 2);

- при возможности если нет угрозы жизни попытается сбить огонь самостоятельно при помощи огнетушителей и подручных средств тушения и вынести системные блоки компьютеров;

- не открывать окна и двери для уменьшения притока воздуха;

- встретить пожарный автомобиль указать очаг возгорания.

# Text boxes

Здание Администрации

Хоз. постройки

туалет

Место для курения

Индикатор

Индикатор

Индикатор

Гараж

Котельная